{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["配置表1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"配置表1","index":0,"n_rows":27,"n_cols":8,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,21,0],[22,0,25,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["中央空调系统冷负荷配置一览表"]
["楼层","房间功能","面积(m2)","数量(台)","单台制冷量(w)","实际制冷量(w)","实际单位面积制冷量(w/m2)","备注"]
["1F","化妆间",54,1,12000,{"v":12000,"d":"12,000"},{"v":222.22222222222223,"d":"222"}]
[null,"实景直播间二",112,3,12000,{"v":36000,"d":"36,000"},{"v":321.42857142857144,"d":"321"}]
[null,"实景直播间一",84,2,12000,{"v":24000,"d":"24,000"},{"v":285.7142857142857,"d":"286"}]
[null,"直播间06",13,1,4000,{"v":4000,"d":"4,000"},{"v":307.6923076923077,"d":"308"}]
[null,"直播间05",18,1,5600,{"v":5600,"d":"5,600"},{"v":311.1111111111111,"d":"311"}]
[null,"直播间04",20,1,6300,{"v":6300,"d":"6,300"},315]
[null,"直播间03",23,1,7100,{"v":7100,"d":"7,100"},{"v":308.69565217391306,"d":"309"}]
[null,"直播间02",18,1,5600,{"v":5600,"d":"5,600"},{"v":311.1111111111111,"d":"311"}]
[null,"直播间01",12.3,1,4000,{"v":4000,"d":"4,000"},{"v":325.2032520325203,"d":"325"}]
[null,"录音室 ",8,1,2500,{"v":2500,"d":"2,500"},{"v":312.5,"d":"313"}]
[null,"化妆间",8,1,2500,{"v":2500,"d":"2,500"},{"v":312.5,"d":"313"}]
[null,"设备间",8,1,2500,{"v":2500,"d":"2,500"},{"v":312.5,"d":"313"}]
[null,"直播间07",13,1,4000,{"v":4000,"d":"4,000"},{"v":307.6923076923077,"d":"308"}]
[null,"直播间08",13,1,4000,{"v":4000,"d":"4,000"},{"v":307.6923076923077,"d":"308"}]
[null,"过厅 教室",88,2,12500,{"v":25000,"d":"25,000"},{"v":284.09090909090907,"d":"284"}]
[null,"管委会办公室",38,1,11200,{"v":11200,"d":"11,200"},{"v":294.7368421052632,"d":"295"}]
[null,"多功能报告厅",165,4,12000,{"v":48000,"d":"48,000"},{"v":290.90909090909093,"d":"291"}]
[null,"新媒体双创中心",96,2,14000,{"v":28000,"d":"28,000"},{"v":291.6666666666667,"d":"292"}]
[null,"实景直播间三",85,2,12500,{"v":25000,"d":"25,000"},{"v":294.11764705882354,"d":"294"}]
[null,"实景直播间四",134,3,14000,{"v":42000,"d":"42,000"},{"v":313.43283582089555,"d":"313"}]
["2F","新媒体双创中心",190,4,14000,{"v":56000,"d":"56,000"},{"v":294.7368421052632,"d":"295"}]
[null,"会客室",32,1,10000,{"v":10000,"d":"10,000"},{"v":312.5,"d":"313"}]
[null,"会议室02",32,1,10000,{"v":10000,"d":"10,000"},{"v":312.5,"d":"313"}]
[null,"会议室01",51,1,14000,{"v":14000,"d":"14,000"},{"v":274.5098039215686,"d":"275"}]
["合计",null,1315.3,38,null,{"v":389300,"d":"389,300"}]